## Sheet1
Control Limits:
| Limite de deteccion | 0.05 | g/Mt |  | Assays:
| Variación Permitida en el Límite de Detección (%) (DLvar) | 10 | % |  | Original: | 0.77 | g/Mt
| N: | 50 |  |  | Repeat: | 0.79 | g/Mt
| Variación Permitida en N veces el Límite de Detección(Ulvar): | 5 | % |  | Var: | 2.5641 | % | standard diference |  | varianza usada cuando Std Diff esta seleccionada
[5 empty] | Var: | 1.8131 | % | % RSD |  | varianza usad cuand %RSD esta seleccionada
Calculation:
| x Conc. (oz/t) | y Var (%) | Log x | Log y
| 0.05 | 10 | -1.301 | 1 | Varianza en el Limite de deteccion |  |  |  | conc (g/Mt) | allow var (%)
| 2.5 | 5 | 0.39794 | 0.69897 | varianza en Nx limite de deteccion |  |  |  | 0.05 | 10
[9 empty] | 0.1 | 8.8443
| 0.78 | 6.1461 | -0.10791 | 0.7886 | Varianza en concetracion X |  |  |  | 0.25 | 7.5189
| Allowable Variance | [7 empty] | 0.5 | 6.6499
[9 empty] | 0.75 | 6.1889
[9 empty] | 1 | 5.8814
[9 empty] | 1.5 | 5.4737
Este ejemplo muestra cómo LIMS calcula la variación permitida para los replicados. Límites de Control: Aquí ingresamos los datos para calcular la función del límite de control tal como se encuentra en el Código de Análisis de LIMS. Ellos son: Límite de Detección del esquema Variación Permitida en el Límite de Detección (%) Variación Permitida en N veces el Límite de Detección (%) La sección de Cálculo muestra cómo calculamos las constantes de regresión para la función que relaciona la variación permitida y la concentración. Con esta función podemos calcular la variación permitida (límite de control) para cualquier concentración dada. La tabla a la derecha muestra concentración versus variación permitida para algunas concentraciones de muestra. Valor de N - multiplicador de concentración.